# Техника безопасности

В ходе выполнения дипломной работы все эксперименты проводились на персональном компьютере.

При работе на персональном компьютере соблюдались следующие правила техники безопасности:

- перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности;

- во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается: вешать что-то на провода, закрашивать и белить шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки;

- для исключения поражения электрическим током запрещается: часто включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и тыльной стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на компьютере и периферийном оборудовании, которые имеют нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, признаки электрического напряжения на корпусе, а также запрещается класть на средства вычислительной техники и периферийное оборудование посторонние предметы;

- длительность работы за компьютером не должна превышать 4-х часов при 8-ми часовом рабочем дне. Через каждый час необходимо делать перерыв на 5-10 минут, а через 2 часа на 15 минут.