МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

Кафедра физики наноструктур и наноэлектроники

УТВЕРЖДАЮ

Декан радиофизического факультета

____________________Якимов А.В.

«18»  мая  2011 г.

Учебная программа

Дисциплины М2.Р6  «Сканирующая зондовая микроскопия»

по направлению  011800  «Радиофизика»

магистерская программа «Физическая электроника»

Нижний Новгород

2011 г.

1. Цели и задачи дисциплины

Курс базируется на знаниях студентов, приобретенных в курсах общей физики, физики твердого тела и квантовой механики.

Цель курса - сформировать у студентов современное представление о возможностях исследования локальных свойств поверхности твердого тела методами сканирующей зондовой микроскопии. Одной из наиболее важных задач данного спецкурса является ознакомление студентов с современными методами нанотехнологии применительно к созданию систем сверхплотной записи информации.

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы

Дисциплина «Сканирующая зондовая микроскопия» относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 011800 «Радиофизика».

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

- способностью использовать базовые знания и навыки управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач, соблюдать основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны (ОК-l0);

- способность к свободному владению знаниями фундаментальных разделов физики и радиофизики, необходимыми для решения научно-исследовательских задач (в соответствии со своим профилем подготовки) (ПК-1);

- способность к свободному владению профессионально-профилированными знаниями в области информационных технологий, использованию современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов Интернет для решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки (ПК-2);

- способность использовать в своей научно-исследовательской деятельности знание современных проблем и новейших достижений физики и радиофизики (ПК-3);

- способность самостоятельно ставить научные задачи в области физики и радиофизики (в соответствии с профилем подготовки) и решать их с использованием современного оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-4).

В результате изучения студенты должны познакомиться с основными способами исследования свойств поверхности твердого тела методами сканирующей зондовой микроскопии. Студенты должны усвоить физические основы методов СЗМ; физические принципы работы зондовых микроскопов; методы получения и анализа СЗМ данных; современные способы формирования наноструктур с помощью зондовых микроскопов.

4.Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

| Виды учебной работы | Всего часов | Семестры |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 108 | 11 |
| Аудиторные занятия | 32 | 32 |
| Лекции | 32 | 32 |
| Практические занятия (ПЗ) | 0 | 0 |
| Семинары (С) | 0 | 0 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 0 | 0 |
| Другие виды аудиторных занятий | 0 | 0 |
| Самостоятельная работа | 40 | 40 |
| Курсовой проект (работа) | 0 | 0 |
| Расчетно-графическая работа | 0 | 0 |
| Реферат | 0 | 0 |
| Другие виды самостоятельной работы | 0 | 0 |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) | экзамен (36) | экзамен (36) |

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

| №п/п | Раздел дисциплины | Лекции | ПЗ (или С) | ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Введение. | 2 |  |  |
| 2. | Сканирующая туннельная микроскопия. | 2 |  |  |
| 3. | Режимы работы СТМ. | 4 |  |  |
| 4. | Система автоматизации СТМ. | 2 |  |  |
| 5. | Туннельная спектроскопия. | 4 |  |  |
| 6. | Атомно-силовая микроскопия. | 3 |  |  |
| 7 | Магнитно-силовая микроскопия | 3 |  |  |
| 8. | Ближнепольная оптическая микроскопия. | 3 |  |  |
| 9. | Пространственное разрешение зондовых микроскопов. | 3 |  |  |
| 10. | Модификация свойств поверхности с помощью СТМ/АСМ/МСМ. | 4 |  |  |
| 11. | Модификация свойств поверхности с помощью СБОМ. | 2 |  |  |

5.2. Содержание разделов дисциплины

1. Введение.

1.1. Принципы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ).

1.2. Конструктивные особенности и режимы работы зондовых микроскопов.

1.3. Комбинации различных типов микроскопов в одном приборе

2. Сканирующая туннельная микроскопия.

2.1. Конструкции сканирующих туннельных микроскопов (СТМ).

2.2. Системы сближения иглы и образца.

2.3. Сканирующие элементы.

2.4. Способы изготовления СТМ зондов

3. Режимы работы СТМ.

  - Получение изображений поверхности в режимах постоянного туннельного тока и постоянной средней высоты.

  - Получение информации о распределении локальной работы выхода электронов вдоль поверхности.

4. Система автоматизации СТМ.

  - Система сбора и обработки информации.

  - Характерные искажения СТМ изображений и методы их устранений.

  - Спектральный и корреляционный анализ изображения поверхности.

5. Туннельная спектроскопия.

  - Вольт-амперные характеристики туннельных контактов.

  - Зависимость туннельного тока от расстояния зонд-образец.

  - Резонансные эффекты в СТМ.

  - Низкотемпературный СТМ. Спектроскопия сверхпроводников.

6. Атомно-силовая микроскопия.

  - Принципы работы и конструкции атомно-силовых микроскопов (АСМ).

  - Силы, действующие на зонд АСМ (Ван-дер-Ваальса, капиллярные, электростатические).

  - Режимы работы АСМ. Методы регистрации сигнала пропорционального рельефу поверхности.

  - Электросиловая микроскопия.

7. Магнитно-силовая микроскопия.

  - Принципы работы и конструкции магнитно-силовых микроскопов (МСМ).

  - Взаимодействие зонда с магнитными полями образца.

  - Особенности формирования МСМ контраста от различных структур.

  - Регистрация магнитострикционного отклика поверхности.

8. Ближнепольная оптическая микроскопия.

  - Прохождение света через отверстия с размерами меньшими длины волны.

  - Принципы работы ближнепольных оптических микроскопов (СБОМ).

  - Режимы работы СБОМ: коллекторная мода, излучательная мода на отражение и на прохождение.

  - Эванесцентные волны.

  - Типы ближнепольных оптических зондов и методы их изготовления.

  - Ближнепольная спектроскопия полупроводниковых структур. Исследование фотолюминесценции квантовых точек, нитей и ям с высоким пространственным разрешением.

9. Пространственное разрешение зондовых микроскопов.

  - Связь разрешения СЗМ с размером зонда и расстоянием между зондом и образцом.

  - Искажения, вносимые зондом в изображение рельефа и свойств поверхности. Методы восстановления истинного рельефа поверхности.

10. Модификация свойств поверхности с помощью СТМ/АСМ/МСМ.

  - Механические воздействия зонда на поверхность.

  - Тепловое воздействие электрического тока через контакт зонд-поверхность.

  - Термохимические процессы на поверхности, стимулированные протеканием тока через контакт.

  - Магнитное воздействие зонда на поверхность магнитных образцов.

  - Создание поверхностных структур нанометрового масштаба.

  - Сверхплотная запись информации методом МСМ.

11. Модификация свойств поверхности с помощью СБОМ.

11.1. Инициирование фотохимических, термохимических реакций и процессов диффузии под действием оптического излучения.

11.2. Ближнепольная фотолитография. Физические и технологические ограничения метода.

11.3. Сверхплотная запись информации методом СБОМ. Реверсивная и нереверсивная запись.

6. Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая литература.

а) основная литература:

- В.Л.Миронов - Основы сканирующей зондовой микроскопии. М.: Техносфера, 2004, 143 стр.

- Сканирующая зондовая микроскопия биополимеров. Под ред. И.Г.Яминского, М.: Научный мир, 1997, 88 стр.

- В.К.Неволин - Основы туннельно-зондовой нанотехнологии. М.: МГИЭТ (ТУ), 1996, 91 стр.

- В.С.Эдельман - Сканирующая туннельная микроскопия (обзор). // Приборы и техника эксперимента, 1989, № 5, стр. 25 - 49.

б) дополнительная литература:

- В.И.Панов – Сканирующая туннельная микроскопия и спектроскопия поверхности. // УФН, 1988, т.155, № 1, стр. 155 - 158.

- В.А.Быков, М.И.Лазарев, С.А.Саунин - Сканирующая зондовая микроскопия для науки и промышленности. // “Электроника: наука, технология, бизнес”., 1997, № 5, стр. 7 - 14.

- А.П.Володин – Новое в сканирующей микроскопии. // Приборы и техника эксперимента, 1998, № 6, стр. 3 - 42.

8. Вопросы для контроля

- Сканирующие элементы зондовых микроскопов. Конструкции, принципы работы и основные характеристики.

- Системы прецизионного сближения зонда и образца в зондовых микроскопах.

- Виброзащита и термостабилизация зондовых микроскопов.

- Методы изготовления зондов для туннельного и атомно-силового микроскопов.

- Принципы работы сканирующего туннельного микроскопа. Основные режимы получения СТМ изображений рельефа поверхности.

- Принципы регистрации распределения локальной работы выхода электронов с помощью туннельного микроскопа.

- Организация системы обратной связи сканирующего туннельного микроскопа.

- Туннельная спектроскопия. Методы снятия вольт-амперных характеристик туннельного контакта СТМ. Основные типы ВАХ контактов металл-металл, металл-полупроводник, металл-сверхпроводник.

- Принципы работы атомно-силового микроскопа. Основные режимы получения АСМ изображений рельефа поверхности.

- Колебательные методики атомно-силовой микроскопии.

- Организация системы обратной связи атомно-силового микроскопа.

- Силовая спектроскопия свойств поверхности с помощью атомно-силового микроскопа.

- Принципы работы электросилового микроскопа. Режимы измерения распределения потенциала вдоль поверхности, локальной емкости контакта зонд-поверхность.

- Принципы работы магнитно-силового микроскопа. Магнитное взаимодействие зонда МСМ и образца. Методы получения МСМ контраста. Интерпретация МСМ контраста простейших распределений намагниченности образцов.

- Принципы работы ближнепольного оптического микроскопа. Shear-force контроль расстояния зонд-поверхность. Основные конфигурации БОМ.

- Модификация свойств поверхности с помощью СТМ/АСМ/МСМ/БОМ.

9. Критерии оценок

| Превосходно | Подробно уверенно и развернуто ответить на два контрольных вопроса по курсу, ответить не менее чем на 3 дополнительных вопроса из различных разделов курса |
| --- | --- |
| Отлично | Уверенно ответить на два контрольных вопроса по курсу, ответить не менее чем на 3 дополнительных вопроса из различных разделов курса. |
| Очень хорошо | Уверенно ответить на один из контрольных вопросов по курсу, ответить не менее чем на 2 дополнительных вопросы из двух разных контрольных вопросов по курсу. |
| Хорошо | Уверенно ответить на один из контрольных вопросов и на один дополнительный вопрос. |
| Удовлетворительно | Нечеткий ответ на один из контрольных вопросов. |
| Неудовлетворительно | Отсутствие ответа на любой контрольный вопрос. |
| Плохо | Отсутствие ответа на любой контрольный вопрос. |

10. Примерная тематика курсовых работ и критерии их оценки.

Курсовые работы не предусмотрены

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом по направлению 011800 «Радиофизика».

Автор программы _________________ Миронов В.Л.

Программа рассмотрена на заседании кафедры 11 марта 2011 г. протокол №  5

Заведующий кафедрой ___________________ Красильник З.Ф.

Программа одобрена методической комиссией факультета 11 апреля 2011 года

протокол № 05/10

Председатель методической комиссии_________________ Мануилов В.Н.