МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

Кафедра радиотехники

УТВЕРЖДАЮ

Декан радиофизического факультета

____________________Якимов А.В.

«27»  июня  2012 г.

Учебная программа

Дисциплины  ОПД.Ф.17  «Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах»

по специальности 090106 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»

Нижний Новгород

2012 г.

1. Область применения

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам федерального компонента, преподаётся в 9 семестре.

2. Цели и задачи дисциплины

Цель курса – познакомить студентов с основами радиофизических измерений с акцентом на измерения в системах связи, а также на измерениях, необходимых для контроля безопасности каналов связи.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

- основные методы и средства радиофизических измерений;

- способы определения точности и погрешности измерений;

- основные принципы измерения параметров и оценки качества работы телекоммуникационных систем.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Всего часов | Семестры |
| --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины | 80 | 9 |
| Аудиторные занятия | 34 | 34 |
| Лекции | 34 | 34 |
| Практические занятия (ПЗ) | 0 | 0 |
| Семинары (С) | 0 | 0 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 0 | 0 |
| Другие виды аудиторных занятий | 0 | 0 |
| Самостоятельная работа | 46 | 46 |
| Курсовой проект (работа) | 0 | 0 |
| Расчетно-графическая работа | 0 | 0 |
| Реферат | 0 | 0 |
| Другие виды самостоятельной работы | 0 | 0 |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) | зачёт | зачёт |

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

| №п/п | Раздел дисциплины | Лекции | ПЗ (или С) | ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные понятия метрологии | 4 |  |  |
|  | Погрешности измерений и обработка результатов измерений | 6 |  |  |
|  | Методы измерения параметров электромагнитных сигналов | 6 |  |  |
|  | Измерение параметров цепей с сосредоточенными и распределёнными постоянными | 6 |  |  |
|  | Метрологическое обеспечение проектирования и эксплуатации защищённых телекоммуникационных систем | 6 |  |  |
|  | Государственная система стандартизации | 6 |  |  |

5.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Основные понятия метрологии

1.1. Основные понятия и термины. Виды и методы измерений. Классификация средств измерений. Единство измерений.

1.2. Стандартизация в измерительной технике. Метрологические характеристики средств измерений.

1.3. Принципы построения аналоговых и цифровых измерительных приборов.

Раздел 2. Погрешности измерений и обработка результатов измерений.

2.1. Систематическая погрешность. Методы уменьшения систематической погрешности. Случайная погрешность. Законы распределения случайных погрешностей.

2.2. Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение результата измерения. Однократное и многократное измерения, их погрешности, оформление результатов измерений.

2.3. Косвенное измерение и его погрешности. Прямые неравноточные измерения.

Раздел 3. Методы измерения параметров электромагнитных сигналов.

3.1. Измерение напряжения и силы тока (классификация приборов, измеряющих напряжение и силу тока; аналоговые электронные вольтметры; цифровые вольтметры; техника измерения напряжения). Измерительные генераторы (генераторы гармонических колебаний; цифровые измерительные генераторы низких; генераторы шумовых сигналов; импульсные генераторы; стандарты частоты; синтезаторы частоты).

3.2. Исследование формы и параметров сигнала (структурная схема универсального осциллографа; скоростные и стробоскопические осциллографы; цифровые осциллографы; техника осциллографирования непрерывных и импульсных сигналов).

3.3. Измерение частоты и интервалов времени (резонансный метод измерения частоты; измерение частоты методом заряда и разряда конденсатора; гетеродинный метод измерения частоты; цифровой метод измерения частоты; цифровой метод измерения интервалов времени). Измерение фазового сдвига (осциллографический метод; компенсационный метод; метод преобразования фазового сдвига в импульсы тока; метод дискретного счета; фазометр на основе микропроцессорной системы; методы измерения фазового сдвига с преобразованием частоты сигналов).

3.4. Измерение электрической мощности (измерение мощности СВЧ-колебаний; цифровые ваттметры). Анализ спектра сигналов. измерение коэффициента нелинейных искажений (параллельный анализ спектра; последовательный анализ спектра; цифровой анализ спектра; анализаторы спектра на цифровых фильтрах; измерение нелинейных искажений).

3.5. Измерение вероятностных характеристик случайных процессов (аналоговые методы и приборы для измерения математического ожидания и дисперсии; анализ распределения вероятностей; определение корреляционных функций; спектральный анализ случайных процессов).

Раздел 4. Измерение параметров цепей с сосредоточенными и распределёнными постоянными.

4.1. Классификация методов и приборов для измерения параметров цепей с сосредоточенными постоянными. Прямые измерения параметров компонентов и цепей. Косвенные измерения параметров компонентов и цепей.

4.2. Особенности измерения параметров элементов и трактов с распределёнными постоянными. Измерение амплитудно- и фазочастотных характеристик цепей.

4.3. Цифровые приборы для измерения параметров элементов.

4.4. Измерение нелинейных искажений в электрических цепях.

Раздел 5. Метрологическое обеспечение проектирования и эксплуатации защищённых телекоммуникационных систем.

5.1. Классификация измерительных технологий для цифровых сетей связи. Специфические измерения параметров цифровых каналов передачи информации (бинарный канал и методы его анализа, методы вычисления параметров ошибок в цифровых каналах, утверждённые методологии эксплуатационных измерений).

5.2. Методология измерения джиттера в цифровых системах передачи информации.

5.3. Представление сигналов цифровых систем передачи информации в виде диаграмм.

5.4. Радиочастотные измерения.

Раздел 6. Государственная система стандартизации.

6.1. Цели и задачи стандартизации. Категории и виды стандартов Российской Федерации. Основные принципы и методы стандартизации. Государственные и отраслевые системы стандартов на общетехнические нормы и требования.

6.2. Организация работ по стандартизации. Государственный надзор за соблюдением стандартов. Международное сотрудничество в сфере стандартизации.

6.3. Основные вопросы стандартизации в радиоэлектронике. Основы сертификации.

6. Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература.

а) основная литература:

1. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах: Учебник для вузов (под ред. Нефедова В.И., Сигова А.С.) Изд. 3-е, перераб., доп. — М: Высш. шк., 2005.

2. Астайкин А.И., Помазков А.П., Щербак Ю.П. Метрология и радиоизмерения. - Саров, 2010.

3. Хамадулин Э.Ф. Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах. - М.: Юрайт, 2009.

4. Бакланов И.Г. Методы измерений в системах связи. — М: ЭКО-ТРЕНДЗ, 1999.

5. Канаков В.А. Измерения в цифровых каналах передачи информации / Курс лекций – Н.Новгород, ННГУ, 2006.

б) дополнительная литература:

1. Орлов И.Я. Радиофизические методы измерений. – Горький, ННГУ, 1985

2. Галкин А. П., Эмдин В.С. Защита технических каналов связи предприятий и учреждений от несанкционированного доступа к информации. http://dvo.sut.ru/libr/infbezop/i192galk/

3. Джексон Р.Г. Новейшие датчики. - М.: Техносфера, 2008.

8. Вопросы для контроля

- Виды погрешностей и их источники.

- Методы уменьшения погрешностей.

- Методы измерения частоты.

- Методы измерения мощности.

- Анализ распределения вероятностей непрерывного случайного процесса.

- Методы измерения корреляционной функции.

- Измерение электрических параметров линейных цепей.

- Задачи, стоящие при анализе цифрового канала связи.

- Методы измерения джиттера.

- Система стандартизации.

9. Критерии оценок

| Зачтено | Ставится, когда подготовка удовлетворяет или выше минимальных (на понятийном уровне) требований к знанию большинства перечисленных в п. 8 вопросов для контроля |
| --- | --- |
| Не зачтено | Ставится, если знания по всем перечисленным в п. 8 вопросам отсутствуют. |

10. Примерная тематика курсовых работ и критерии их оценки

Не предусмотрена.

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом по специальности 090106 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем».

Автор программы _________________ Пархачёв В.В.

Программа рассмотрена на заседании кафедры 10 апреля 2012 г. протокол № 12

Заведующий кафедрой ___________________ Канаков В.А.

Программа одобрена методической комиссией факультета 17 мая 2012 г.

протокол № 02/12

Председатель методической комиссии_________________ Миловский Н.Д.